| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Obergeschoss 1 OG WC |  |  |  |  |  |  | MaP-19 |  |
|  | 1 Obergeschoss 1 OG Gang |  |  |  |  |  |  | MaP-21 |  |
| VM-1 | Erdgeschoss Heizung Wand | Heizleitung | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Heizung Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Bar WC | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Bar Kleidergeschäft | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Bar Treppe | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | 1 Obergeschoss 1 OG WC | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | 2 Obergeschoss 2 OG Küche | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Bar Sockelputz | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Bar Fassade | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Erdgeschoss Heizung Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Erdgeschoss Bar WC | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Erdgeschoss Bar Kleidergeschäft | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Erdgeschoss Bar Treppe | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | 2 Obergeschoss 2 OG Küche | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-4 | Erdgeschoss Heizung Wand | Fallrohr | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Erdgeschoss Bar Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Erdgeschoss Bar | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | 1 Obergeschoss 1 OG Gang | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-6 | Erdgeschoss Bar | Sockelleiste | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Erdgeschoss Bar Wand | Schaufenstet | Fenstetkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Erdgeschoss Bar Kleidergeschäft | Bodenbelag | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Erdgeschoss Bar Gang | Metallgehäusr | Sicherungskasten |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | 1 Obergeschoss 1 OG WC | Floorflex bituminös | Novilon inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-11 | Erdgeschoss Bar Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | 1 Obergeschoss 1 OG WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-11 | 2 Obergeschoss 2 OG Küche | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-12 | 1 Obergeschoss 1 OG Zimmer | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-12 | 2 Obergeschoss 2 OG Zimmer | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-13 | 1 Obergeschoss 1 OG Dach | Vordach | Welleternit |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-13 | Dachgeschoss DG Estrich | Vordach | Welleternit |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-14 | 1 Obergeschoss 1 OG Zimmer | Deckenplatten Sagex | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-15 | 2 Obergeschoss 2 OG WC | Bad | Fliesen neu |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | 2 Obergeschoss 2 OG Zimmer | Kamin | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |