| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Untergeschoss Heizraum Wand | Leitung | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Untergeschoss Heizraum Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Erdgeschoss Gang Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Dachgeschoss Dachboden Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Aussen Erdgeschoss Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Untergeschoss Heizraum Decke | Holzfaserplatzen | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Untergeschoss Heizraum Boden | Dichtung | Heizung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Untergeschoss Gang Boden | Marmorboden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Untergeschoss Gang Sockelleiste | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Erdgeschoss Gang Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Untergeschoss Gang Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Erdgeschoss Gang Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Untergeschoss Gang Wand | Öltank | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Untergeschoss Waschküche Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Erdgeschoss Gang Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Untergeschoss Waschküche | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Erdgeschoss Bad Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Erdgeschoss Schlafzimmer Boden | Teppich | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Dachgeschoss Stube Boden | Teppich | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-12 | Erdgeschoss Küche Wandschrank |  | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Erdgeschoss Stube Cheminee | Cheminee | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-14 | Erdgeschoss Küche Herd | FZ Platte | Herd |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Erdgeschoss Gang Cheminer | Dichtungen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | Dachgeschoss Stube Cheminee | Dichtungen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Dachgeschoss UG bis DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-17 | Dachgeschoss Dachboden Wand | Isolation | KMF |  |  |  | KMF | VB-7 |  |
| VM-18 | Erdgeschoss Küche Wand | Küche | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |