| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Untergeschoss  Heizraum  Boden | VM-4  Heizung  Dichtung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Untergeschoss  Gang  Wand | VM-8  Brandschutztüren, -tore  Öltank |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Erdgeschoss  Küche  Herd | VM-14  Herd  FZ Platte |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Erdgeschoss  Gang  Cheminer | VM-15  Asbestschnüre  Dichtungen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Dachgeschoss  UG bis DG | VM-16  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Dachgeschoss  Stube  Cheminee | VM-15  Asbestschnüre  Dichtungen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Dachgeschoss  Dachboden  Wand | VM-17  KMF  Isolation |  |  |  | KMF: |