| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Ladenlokal  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Ladenlokal  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Ladenlokal  EG  Schaufenster | Schaufenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Ladenlokal  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Ladenlokal  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | WC / Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | WC / Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | WC / Gang  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Ladenlokal  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-11** | WC / Gang  EG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-12** | WC / Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-13** | WC / Bad  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-14** | WC / Bad  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-15** | WC / Gang  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |