| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus EG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang / Treppenhaus EG-UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus EG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | alle Schlafzimner / Gang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Gang EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | alle Schlafzimmer EG - UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-18 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-19 | Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Bad / WC UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-25 | Wohnzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Küche / Gartenhaus EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Gartenhaus / Dusche EG Boden / Wand | Boden / Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-30 | Gartenhaus EG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-31 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-32 | Fensterflügel UG - DG Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-33 | Fensterrahmen UG -DG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-34 | Gartenhaus / Sitzplatz EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-35 | Veloraum EG Wand / Decke | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-36 | Gartenhaus EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-37 | Gartenhaus OG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |