| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Wohnzimmer EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang / Küche EG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche EG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | WC / Dusche EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC / Dusche EG Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Gesamtes Haus DG - UG Kamin | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Schlafzimmer OG Boden | VM-20 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Haus / Schopf DG Dach | VM-23 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Keller UG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Fassade rot EG- DG Wand | VM-26 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade grau EG- DG Wand | VM-27 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Garage / Nebenraum EG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Garage Decke | VM-29 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Schopf / Garage EG Wand | VM-30 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |