| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | VM-1  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | Wohnzimmer  EG  Wand | VM-2  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Wohnzimmer / Gang  EG  Boden | VM-3  Klebstoffe  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | Gang / Küche  EG  Boden | VM-7  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Küche  EG  Wand | VM-8  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Küche  EG  Wand | VM-9  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | Küche  EG  Decke | VM-10  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Gang  EG  Wand | VM-11  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Gang  EG  Boden | VM-12  (elastische) Bodenbeläge  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | WC / Dusche  EG  Boden | VM-13  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | WC / Dusche  EG  Wand | VM-14  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Gesamtes Haus  DG - UG  Kamin | VM-19  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Schlafzimmer  OG  Boden | VM-20  Klebstoffe  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Haus / Schopf  DG  Dach | VM-23  Faserzement  Dach |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-15** | Keller  UG  Wand | VM-24  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-16** | Fassade rot  EG- DG  Wand | VM-26  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-17** | Fassade grau  EG- DG  Wand | VM-27  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-18** | Garage / Nebenraum  EG  Wand | VM-28  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-19** | Garage  Decke | VM-29  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-20** | Schopf / Garage  EG  Wand | VM-30  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |