| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fassade / Dach  OG- DG  Wand / Dach |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | WC  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Gang  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-7** | Waschküche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Waschküche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Waschküche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Waschküche/ Garage / Wohnzimner  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-11** | gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-12** | Fensterflügel  UG-OG  Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-13** | WC  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-14** | Bad  EG  Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz / Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |