## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Estrich | DG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 08:27 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG-Wand _MaP-1_24-11-28.jpg | Estrich -DG-Wand _MaP-1_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 549.3728 | 310.4697
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Kitt | Fenster |  | Ganzes Haus | DG | Fenster Kitt |  |  | 28.11.2024 - 08:29 | Claudio Tavella |  |  | Ganzes Haus -DG -Fenster..._MaP-2_24-11-28.jpg | Ganzes Haus -DG -Fenster..._MaP-2_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | OG | 543.0991 | 405.148
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Estrich | Treppenhaus | Wand |  |  | 28.11.2024 - 08:30 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -Treppen...-Wand _MaP-3_24-11-28.jpg | Estrich -Treppen...-Wand _MaP-3_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 588.7 | 401.4102
MaP-4 | Einzelprobe | VM-7 | Rohrbandage | Wasserrohre |  | Estrich | DG | Rohrbandagen |  |  | 28.11.2024 - 08:36 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG-Rohrban..._MaP-4_24-11-28.jpg | Estrich -DG-Rohrban..._MaP-4_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 672.4262 | 293.0147
MaP-5 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Kamin |  | Gang | OG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 08:48 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG-Wand _MaP-5_24-11-28.jpg | Gang -OG-Wand _MaP-5_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 657.3372 | 306.3121
MaP-6 | Einzelprobe | VM-12 | (elastische) Bodenbeläge | Boden | rot | WC/ Dusche / Gang | EG | Boden |  |  | 28.11.2024 - 09:16 | Claudio Tavella |  |  | WC- Dusche - Gang -EG-Boden _MaP-6_24-11-28.jpg | WC- Dusche - Gang -EG-Boden _MaP-6_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 502.1142 | 346.8135
MaP-7 | Einzelprobe | VM-13 | Klebstoffe | Wanverkleidung |  | WC/ Dusche / Gang | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 09:17 | Claudio Tavella |  |  | WC- Dusche - Gang -EG-Wand _MaP-7_24-11-28.jpg | WC- Dusche - Gang -EG-Wand _MaP-7_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 454.7287 | 364.9256
MaP-8 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Wand |  | Vorratsraum | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 09:22 | Claudio Tavella |  |  | Vorratsraum -EG-Wand _MaP-8_24-11-28.jpg | Vorratsraum -EG-Wand _MaP-8_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 483.4545 | 322.8794
MaP-9 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 28.11.2024 - 09:56 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-9_24-11-28.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-9_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 596.5613 | 355.6463
MaP-10 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 09:57 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-10_24-11-28.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-10_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 597.6068 | 306.1565
MaP-11 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wandplatten |  |  | 28.11.2024 - 09:59 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wandpla..._MaP-11_24-11-28.jpg | Küche -EG -Wandpla..._MaP-11_detail_24-11-28.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 629.2501 | 310.0817
MaP-12 | Einzelprobe | VM-18 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 28.11.2024 - 10:00 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-12_24-11-28.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-12_detail_24-11-28.jpg | 17 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 596.6942 | 335.4318
MaP-13 | Einzelprobe | VM-19 | Plattenkleber | Wand | rot | Küche | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 10:01 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-13_24-11-28.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-13_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 644.2935 | 367.7924
MaP-14 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 10:09 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-14_24-11-28.jpg | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-14_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 620.3956 | 298.1192
MaP-15 | Einzelprobe | VM-22 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | WC/ Dusche / Gang | EG | Boden |  |  | 28.11.2024 - 10:14 | Claudio Tavella |  |  | WC- Dusche - Gang -EG-Boden _MaP-15_24-11-28.jpg | WC- Dusche - Gang -EG-Boden _MaP-15_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 508.4338 | 353.5694
MaP-16 | Einzelprobe | VM-23 | Putz | Wand |  | Ganzes Haus | EG | Sockel |  |  | 28.11.2024 - 10:23 | Claudio Tavella |  |  | Ganzes Haus -EG-Sockel _MaP-16_24-11-28.jpg | Ganzes Haus -EG-Sockel _MaP-16_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 654.527 | 220.227
VB-1 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Faserzementplatten |  | Estrich | DG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 08:32 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG-Wand _VB-1_24-11-28.jpg | Estrich -DG-Wand _VB-1_detail_24-11-28.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 1.6 | m² |  |  |  |  | DG | 525.9054 | 320.6742
VB-2 | Visueller Befund | VM-6 | Brandschutztüren, -tore | Asbestschnüre |  | Estrich | DG | Räucherofen |  |  | 28.11.2024 - 08:33 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG-Räucher..._VB-2_24-11-28.jpg | Estrich -DG-Räucher..._VB-2_detail_24-11-28.jpg | 8 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | DG | 649.252 | 295.2573
VM-3 | Visueller Befund | VM-9 | Faserzement /Asbestkarton | Elektrotableau |  | Gang | OG | Elektrotableau |  |  | 28.11.2024 - 08:51 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG-Elektro..._VM-3_24-11-28.jpg | Gang -OG-Elektro..._VM-3_detail_24-11-28.jpg | 15 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 12 | m² |  |  |  |  | OG | 682.9574 | 326.2798
VM-4 | Visueller Befund | VM-10 | Elektro Blei Röhren | Wand / Decke |  | Ganzes Haus | DG, OG, EG, UG | Wand / Decke |  |  | 28.11.2024 - 08:54 | Claudio Tavella |  |  | Ganzes Haus -DG, OG,...-Wand - ..._VM-4_24-11-28.jpg | Ganzes Haus -DG, OG,...-Wand - ..._VM-4_detail_24-11-28.jpg | 100 | m |  | Blei | Blei : Bestätigt
VM-5 | Visueller Befund | VM-11 | Leichtbauelemente | Elektrotableau |  | Gang | EG | Wand |  |  | 28.11.2024 - 09:02 | Claudio Tavella |  |  | Gang -EG-Wand _VM-5_24-11-28.jpg | Gang -EG-Wand _VM-5_detail_24-11-28.jpg | 5 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 4 | m² |  |  |  |  | EG | 567.558 | 304.7826
VM-6 | Visueller Befund | VM-21 | Brandschutzklappen | Kachelofen |  | Wohnzimmer | EG | Kachelofen |  |  | 28.11.2024 - 10:11 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG-Kachelo..._VM-6_24-11-28.jpg | Wohnzimmer -EG-Kachelo..._VM-6_detail_24-11-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 601.7114 | 283.199