| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | WHG OG Wand/ Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz |  |  | vor 6 Jahren renoviert | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 |  | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Fasade EG -DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Fasade EG -DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | WHG EG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Holz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Scheune EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Scheune EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-15 | Lager 1 EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-16 | Lager 2 EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |