| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Gang / Treppenhaus  EG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Küche / Bad  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Küche / Bad  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Küche / Bad  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Wohnzimner / Esszimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus / Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Gang / Treppenhaus  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-9** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-12** | Bad  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-13** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-14** | Ganzes Haus  EG - DG  Kamin | Kamin | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-15** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-16** | Keller  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Gang / Treppenhaus  EG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-18** | Gang / Treppenhaus  EG - OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-19** | Gang / Treppenhaus  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-20** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-21** | Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-22** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-23** | Bad  OG  Wand | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-24** | Wohnzimner  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-25** | Garage  EG  Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-26** | Garage  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-27** | Fassade  EG-DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-28** | Fassade  EG  Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |