| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dach Dach Aussen | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dach Dachgeschoss Dach | Dachpappe | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dach Dachgeschoss | Dachpappe | Abdichtungsbahn |  |  |  | PAK | MaP-3 |  |
| VM-4 | Dach Dachgeschoss Boden | Isolation | KMF |  |  |  | KMF | VB-1 |  |
| VM-5 | Dach Dachgeschoss Boden | Platten lose | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | EG Erdgeschoss Keller | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Gang 1 OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Küche 1.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Bad WC 3 OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Bad WC 3 OG Wand | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-8 | Zimmer 1 OG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gang 1 OG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Bad WC 2 OG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-10 | Gang 1 OG Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Gang 1 OG Treppe | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Küche 1.OG Wand | Kamin | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Küche 1.OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Bad WC 2 OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Gang 3 OG Noden | Asbesthaltig | Elektroofen |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |