| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Unterdach | VM-3  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-17  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-18  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gartenhaus  EG  Cheminée | VM-30  LAP  Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Veloraum  EG  Wand / Decke | VM-35  Faserzement  Dach / Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Gartenhaus  OG  Dach | VM-37  Faserzement  Dach |  |  |  | Asbest: |