| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Küche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-4** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Gang / Treppenhaus  EG-UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Gang / Treppenhaus  EG-UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus  EG-UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | alle Schlafzimner / Gang  EG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Gang  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-12** | WC  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-13** | WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-14** | alle Schlafzimmer  EG - UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-15** | Schlafzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-16** | Schlafzimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-17** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-18** | gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-19** | Bad  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-20** | Bad  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-21** | Bad / WC  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-22** | WC  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-23** | WC  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-24** | Wohnzimmer  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-25** | Wohnzimmer  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-26** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-27** | Gartenhaus  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-29** | Gartenhaus / Dusche  EG  Boden / Wand | Boden / Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-30** | Gartenhaus  EG  Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-31** | Fassade  UG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-32** | Fensterflügel  UG - DG  Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-33** | Fensterrahmen  UG -DG  Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-34** | Gartenhaus / Sitzplatz  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-35** | Veloraum  EG  Wand / Decke | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-36** | Gartenhaus  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| **VM-37** | Gartenhaus  OG  Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |