| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Waschküche UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Spielzimmer UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Spielzimmer UG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Spielzimmer UG Febsterrahmen | VM-4 Anschkagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche EG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche / Wohnzimmer EG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | gesamtes EG EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Dusche EG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Dusche EG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Wohnzimmer EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Treppenhaus EG Wand | VM-12 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC OG Wand | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC OG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Schlafzimmer OG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Garage EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Garage EG Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade EG- OG Wand | VM-18 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |