| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Spielzimmer  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Spielzimmer  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Spielzimmer  UG  Febsterrahmen | Fensterrahmen | Anschkagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Küche / Wohnzimmer  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | gesamtes EG  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Dusche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Dusche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Treppenhaus  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | WC  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | WC  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-15** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-16** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-17** | Garage  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-18** | Fassade  EG- OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |