| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Keller  UG  Türblatt | VM-5  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-6  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Keller  UG  Elektrotableau | VM-7  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Treppenhaus / Gang  OG  Elektrotableau | VM-24  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gang  OG  Wand | VM-28  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Gang  DG  Elektrotableau | VM-29  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Estrich  DG  Unterdach | VM-32  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Keller  UG Nr. 10  Elektrotableau | VM-35  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | Keller  UG Nr. 10  Fallrohr | VM-37  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-10** | Gang  OG Nr. 10  Elektrotableau | VM-46  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |