| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Waschküche  KG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Waschküche  KG | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | Treppe  EG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-2** | Zimmmer  EG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-2** | Bad WC  1 OG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-2** | Zimmmer  2 OG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-2** | Fassade Sockel  EG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-2** | Fassade  EG | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-3** | Gang  KG  Wand | Rohrisolation | Gipsbinde |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Heizung  KG  Decke | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-5** | Treppe  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad WC  1 OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-6** | Treppe  EG  Boden | Sockelleiste | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Treppe  EG  Boden | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Treppe  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-8** | Zimmmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-8** | Bad WC  1 OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-8** | Zimmmer  2 OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-9** | Zimmmer  EG  Boden | Parkett | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Zimmmer  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Gang  EG  Wand | Faserzement | Sicherungskasten |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-12** | Bad WC  1 OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-12** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-13** | Dach  DG  Lampenaufhängung |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |