| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Dach Dach Aussen | VM-1 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Dach Dachgeschoss Dach | VM-2 Abdichtungsbahn Dachpappe |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Dach Dachgeschoss | VM-3 Abdichtungsbahn Dachpappe |  |  |  | PAK: |
| MaP-4 | Gang 1 OG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Bodenbelag Gang |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Zimmer 1 OG Boden | VM-8 Klebstoffe Teppich |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang 1 OG Wand | VM-9 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang 1 OG Decke | VM-10 Putze Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Gang 1 OG Treppe | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Treppe |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche 1.OG Boden | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche 1.OG Wand | VM-13 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad WC 2 OG Wand | VM-13 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad WC 2 OG Wand | VM-9 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad WC 3 OG Boden | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Bad WC 3 OG Wand | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |