| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Dach  Dach  Aussen | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Dach  Dachgeschoss  Dach | Dachpappe | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Dach  Dachgeschoss | Dachpappe | Abdichtungsbahn |  |  |  | PAK | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Dach  Dachgeschoss  Boden | Isolation | KMF |  |  |  | KMF | VB-1 |  |
| **VM-5** | Dach  Dachgeschoss  Boden | Platten lose | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-6** | EG  Erdgeschoss  Keller | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-7** | Küche  1.OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-7** | Bad WC  3 OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-7** | Bad WC  3 OG  Wand | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-8** | Zimmer  1 OG  Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-9** | Gang  1 OG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Bad WC  2 OG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-10** | Gang  1 OG  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-11** | Gang  1 OG  Treppe | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-12** | Küche  1.OG  Wand | Kamin | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-13** | Küche  1.OG  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Bad WC  2 OG  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Gang  3 OG  Noden | Asbesthaltig | Elektroofen |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-15** | Gang  1 OG  Boden | Bodenbelag Gang | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |