| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Deckenbeleuchtung | Unterlage Deckenbeleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Dusche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Schlafzimmer UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-20 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Fassade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |