| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Deckenbeleuchtung | Unterlage Deckenbeleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | Bad  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  EG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Wohnzimmer  EG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Gang / Treppenhaus  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Gang / Treppenhaus  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Garage  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Dusche  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Dusche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Dusche  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Dusche  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-16** | Schlafzimmer  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-17** | Schlafzimmer  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Schlafzimmer  UG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-19** | Gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-20** | Keller  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-21** | Fassade  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |