| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Spielzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Spielzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Spielzimmer UG Febsterrahmen | Fensterrahmen | Anschkagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | gesamtes EG EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Treppenhaus EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Fassade EG- OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |