| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche KG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Waschküche KG | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Treppe EG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Zimmmer EG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Bad WC 1 OG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Zimmmer 2 OG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Fassade Sockel EG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Fassade EG | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Gang KG Wand | Rohrisolation | Gipsbinde |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Heizung KG Decke | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Treppe EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad WC 1 OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Treppe EG Boden | Sockelleiste | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Treppe EG Boden | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Treppe EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Zimmmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Bad WC 1 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-8 | Zimmmer 2 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Zimmmer EG Boden | Parkett | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Zimmmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Gang EG Wand | Faserzement | Sicherungskasten |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Bad WC 1 OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Dach DG Lampenaufhängung |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |