| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Heizung  KG  Decke | VM-4  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  EG  Wand | VM-11  Sicherungskasten  Faserzement |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Küche  EG  Wand | VM-12  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Dach  DG  Lampenaufhängung | VM-13  LAP |  |  |  | Asbest: |