| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Waschküche  Erdgeschoss  Boden | Boden | Floorflex Kleber bituminös |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Waschküche  Erdgeschoss  Boden | Sockelleiste | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Zimmer  Obergeschoss  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-3** | Fassade  Obergeschoss  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-4** | Zimmer  Erdgeschoss  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Zimmer  Erdgeschoss  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-5** | Küche  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-6** | Dusche WC  Erdgeschoss | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-6** | Treppe  Obergeschoss  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-7** | Dusche WC  Erdgeschoss  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Treppe  Obergeschoss  Wand | Sockelleiste | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-9** | Treppe  Obergeschoss  Wand | Glasstein | Fugenmörtel |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-10** | Zimmer  Obergeschoss  Boden | Boden | Parkett |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Küche  Obergeschoss  Wand | Sicherungskasten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-12** | Küche  Obergeschoss  Decke | Platten geschraubt | Deckenplatten Holz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-13** | Waschküche  Erdgeschoss  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |