| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Erdgeschoss  Heizung  Wand | VM-4  Fallrohr  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Erdgeschoss  Bar  Gang | VM-9  Sicherungskasten  Metallgehäusr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | 2 Obergeschoss  2 OG  WC | VM-15  Fliesen neu  Bad |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | 2 Obergeschoss  2 OG  Zimmer | VM-16  Brandschutztüren, -tore  Kamin |  |  |  | Asbest: |