| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-17 |  |
| **VM-1** | Dachzimmer  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-1** | Stockwerk  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-2** | Dachzimmer  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | Treppe  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-2** | Esszimmer  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-2** | Stockwerk  UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-3** | Bad/Küche/Gang  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-3** | Eingang/WC  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-3** | Dusche  UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-4** | Bad/Küche/Gang  EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-4** | WC  EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-5** | Bad  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-5** | WC  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-5** | Gang  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-5** | Dusche  UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-7** | Gang  UG |  | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-8** | Waschküche  UG | Tür und Trog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-9** | Tankraum  UG | Tank | Anstrich und Dichtungen |  |  |  | Asbest  PCB | VB-3 |  |
| **VM-10** | Stockwerk  UG |  | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-11** | Gang  EG | Kachelofen | LAP/ Schnüre/ Platten |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |