| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Gang  OG | Kamin | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Bad  OG | Wand | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Bad  OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Küche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Zimmer  EG/OG | Elektrospeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-6** | Küche  EG | Herd | Schnur |  |  | Verdacht auf weitere Asbestbefunde im innern | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-7** | Gang  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Küche  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Küche  EG | Spühlbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-9** | Wohnzimmer  EG | Kachelofen | Fliesenkleber |  |  | Verdacht auf LAP/AZ/Schnüre im innern | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Wohnzimmer  EG | Fenster | Fenster- und Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | Fassadensockel  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Gartenhaus  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-12** | gesamtes Haus  innen/aussen | sämtliche Holzbauteile | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-5 |  |
| **VM-13** | Fassade  EG-DG | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |