| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputzt  Kamin |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber  Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | LAP  Elektrospeicherofen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Schnur  Herd | Verdacht auf weitere Asbestbefunde im innern | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-5  MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Antidröhnbeschichtung  Spühlbecken |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-9** | Fliesenkleber  Kachelofen | Verdacht auf LAP/AZ/Schnüre im innern | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Fenster- und Anschlagkitt  Fenster |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Verputz  Wand |  | MaP-9  MaP-10  MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-12** | Holzschutzmittel  sämtliche Holzbauteile |  | VB-5 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| **VM-13** | Faserzement  Fassade |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |