| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dachzimmer OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Stockwerk EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Dachzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Treppe OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Esszimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Stockwerk UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Bad/Küche/Gang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Eingang/WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Dusche UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Bad/Küche/Gang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Gang EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Dusche UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Gang UG |  | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Waschküche UG | Tür und Trog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Tankraum UG | Tank | Anstrich und Dichtungen |  |  |  | Asbest PCB | VB-3 |  |
| VM-10 | Stockwerk UG |  | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-11 | Gang EG | Kachelofen | LAP/ Schnüre/ Platten |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Fassade EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |