| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputz  Decke |  | MaP-1  MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Verputz  Wand |  | MaP-2  MaP-3  MaP-4  MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-5  MaP-8  MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Fliesenkleber  Sockel |  | MaP-6  MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-7  MaP-10  MaP-11  MaP-14 | Quantität: 13 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** |  |  |  | Quantität: |  |
| **VM-7** | Elektrokasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Faserzement  Tür und Trog |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Anstrich und Dichtungen  Tank |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt  PCB: Ungeklärt |
| **VM-10** | Rohrisolation |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | LAP/ Schnüre/ Platten  Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-12** | Verputz  Fassade |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |