| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Decke | Brandschutzplatte unter Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | alle Schlafzimmer/ Treppenhaus  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | alle Schlafzimmer  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Treppenhaus  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-6** | Dusche  OG  Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-7** | Küche  OG  Fenstersimms | Fenstersimms | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-8** | Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-9** | Küche / Bad  OG  Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-10** | Bad  OG  Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-11** | Schlafzimmer / Büro  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Küche / Büro alt / Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-13** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-14** | WC / Treppenhaus  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-15** | Garage  UG  Wand | Wand / Türe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-16** | Garage  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-17** | Garage  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-18** | Gesamtes Haus  UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-19** | Mischerei  UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-20** | Mischerei  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-21** | Werkstatt  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-22** | Werkstatt  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-23** | Werkstatt  UG  Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-24** | Balkon  OG  Balkonbrüstung | Balkonbrüstung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-25** | Fassade  EG / DG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-26** | Fassade  EG / DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-27** | Fenster  UG - DG  Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-28** | Fassadensockel  EG / DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-29** | gesamter Keller  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-30** | gesamter Keller  UG  Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |