| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Decke | VM-1 LAP Brandschutzplatte unter Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-2 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Treppenhaus OG Elektrotableau | VM-5 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche OG Fenstersimms | VM-7 LAP Fenstersimms |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Garage UG Wand | VM-15 Faserzement Wand / Türe |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gesamtes Haus UG Fallrohr | VM-18 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Mischerei UG Türblatt | VM-19 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Balkon OG Balkonbrüstung | VM-24 Faserzement Balkonbrüstung |  |  |  | Asbest: |