| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Werkstatt UG Decke | VM-1 LAP Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Abstellraum UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Abstellraum UG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Waschküche UG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Heizraum UG Türblatt | VM-5 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Waschküche UG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Heizraum UG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Heizraum UG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Heizraum UG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Fassade EG - DG Wand | VM-10 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Werkstatt UG Fensterrahmen | VM-11 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |