| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Trepphaus / Gang EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus EG - OG Speicheröfen | Elektrospeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus EG - OG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Dusche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Heizraum EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Heizraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |