| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang UG | VM-7 Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG | VM-8 Faserzement Tür und Trog |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Tankraum UG | VM-9 Anstrich und Dichtungen Tank |  |  |  | Asbest: PCB: |
| VB-4 | Gang EG | VM-11 LAP/ Schnüre/ Platten Kachelofen |  |  |  | Asbest: |