| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Keller UG Türblatt | VM-5 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-6 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Keller UG Elektrotableau | VM-7 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | VM-24 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Gang OG Wand | VM-28 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gang DG Elektrotableau | VM-29 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Estrich DG Unterdach | VM-32 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Keller UG Nr. 10 Elektrotableau | VM-35 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Keller UG Nr. 10 Fallrohr | VM-37 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Gang OG Nr. 10 Elektrotableau | VM-46 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |