| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Waschküche / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus UG - DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | gesamtes Haus UG - DG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang EG- DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Treppenhaus / Gang EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang EG- DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Küche / Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Küche / Bad EG Boden | Boden | plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Küche / Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Küche / Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | WC / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Treppenhaus / Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-25 | WC OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Gang OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | gesamtes Haus UG - DG Bodenschüttung | Boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Gang OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-29 | Gang DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-30 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-31 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-32 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-33 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-34 | Fassade EG- DG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-35 | Keller UG Nr. 10 Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-36 | Waschküche / Treppenhaus UG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-37 | Keller UG Nr. 10 Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-38 | Keller UG Nr. 10 Rohrummantellung | Wasserrohr | Rohrummantellung |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-39 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-40 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-41 | Treppenhaus / Gang EG- DG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-42 | Küche / Bad EG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-43 | Küche / Bad EG Nr. 10 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-44 | Bad EG Nr. 10 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-45 | Wohnzimmer OG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-46 | Gang OG Nr. 10 Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-47 | Wohnzimmer OG Nr. 10 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-48 | Schlafzimmer OG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-49 | Küche / Bad OG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-50 | Küche OG Nr. 10 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-51 | Küche / Bad OG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-52 | Schlafzimmer DG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-53 | Schlafzimmer DG Nr. 10 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-54 | WC DG Nr. 10 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-55 | WC DG Nr. 10 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |