| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus DG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer / Gang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-18 | Dusche UG Wand / Boden | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Dusche / Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Gang / Schlafzimmer UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-23 | Waschküche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |