| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-17 LAP Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-22 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |