| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bad OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-5 |  |
|  | Bad OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-6 |  |
|  | Bad OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-7 |  |
|  | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-8 |  |
|  | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-9 |  |
|  | Küche / Wohnzimmer / Gang / Treppenhaus EG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Treppenhaus EG - DG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-11 |  |
|  | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
| VM-1 | Dach Zimmer DG Wand Deckputz | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dach Zimmer DG Wand Grundputz | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dach Zimmer DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Dach Zimmer DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |