| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dach Zimmer DG Wand Deckputz | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dach Zimmer DG Wand Grundputz | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dach Zimmer DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Dach Zimmer DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Küche / Wohnzimmer / Gang / Treppenhaus EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Treppenhaus EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |