| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 61,976 % Risikomenge: 5.70 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: 1 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putze Wand |  | MaP-3 | Quantität: 12 m² Aussagesicherheit: 83,299 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Widerlegt |