| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Decke | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |