| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 4 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: 10 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputzt Decke |  | MaP-3 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 85,14 % Risikomenge: 0.59 m² | Asbest: Nicht eingestuft |