| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 |  | Boden | KMF |  |  |  | KMF | VB-1 |  |
| VM-2 | Aussen Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Aussen EG und OG Fassade | Fassade | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche Erdgeschoss Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Küche Erdgeschoss Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Zimmer Obergeschoss Zimmer | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Küche Erdgeschoss Wand | Elektroofen | Faserzement verbaut |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Bad Erdgeschoss Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad Erdgeschoss Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche Erdgeschoss | Ofen | Asbest |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |