| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-2 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Brandschutz unter Beleuchtung | VM-3 LAP Brandschutz Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Schlafzimmer OG Wand | VM-4 Faserzement Brandschutz Heizkörper |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-15 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Keller UG Elektrotableau | VM-16 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |