| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC DG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Geschoss DG | Wände | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Wände | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Zimmer/ Gang OG | Wände | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Geschoss EG | Wände | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG | Wände | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Dach OG/DG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Dach OG/DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Zimmer OG | Ursprungsboden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG | Cheminée | LAP/Schnüre/AZ |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Keller UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Fassade OG | Fassadenschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |