| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wände |  | MaP-2 MaP-7 MaP-8 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Dach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Parkettkleber Ursprungsboden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP/Schnüre/AZ Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Fassadenschindel |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |